## Cod
Descrição TSS | GRUPO | MODALIDADE | PRAZO (HORAS) | Coluna1 | COD AREA | POLO | Coluna2 | SERV EXEC | SEGMENTO
AFERIR HIDROMETRO NO LOCAL | SABESP | SABESP | 720
ARREBENTADO DE REDE DE AGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO | ESPECIAL
ARREBENTADO DE REDE DE ÁGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
ATERRAR VALA | ATERRO DE VALA | REPOSIÇÃO | 24 |  |  |  |  | HIDROMETRO INVERTIDO | HIDRO CORRETIVO
CAPEAR REDE DE AGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | SONDAR RAMAL DE ESGOTO | ESGOTO
CAVALETE QUEBRADO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA NÃO VISIVEL CAVALETE | VAZAMENTO
CAVALETE VAZANDO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | TROCAR RAMAL DE ESGOTO | ESGOTO
COLOCAR TAMPÃO EM POÇO INSPEÇÃO/VISITA | OBRAS ESGOTO | SABESP | 96 |  |  |  |  | TROCAR CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | VAZAMENTO
COMPACTAR E SELAR BASE | TROCAR SOLO | ÁGUA | 48
COMPACTAR E SELAR BASE INV | TROCAR SOLO | ÁGUA | 48
COMPLEMENTAR LIGAÇÃO DE ESGOTO | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | READEQUAR CAVALETE | CAVALETE
CONSERTAR GALERIA DE AGUA PLUVIAL | vazamento | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE ESGOTO S/V. | ESGOTO
CONSERTAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | SUBSTITUIR LIGAÇÃO DE AGUA | LIGAÇÃO DE ÁGUA
CONSERTAR RAMAL DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 48 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA COM INFILTRAÇÃO | VAZAMENTO
CONSERTAR REDE DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  | 921 | PENHA |  | REPOR PASSEIO ADJACENTE ESPECIAL | ESPECIAL
CONSTRUIR CX PROTEÇÃO DE SINGULARIDADE | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | COLOCAR TAMPÃO EM POÇO INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
CONSTRUIR POÇO DE INSPEÇÃO | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 240 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA NÃO VISIVEL REDE | VAZAMENTO
CONSTRUIR POÇO DE VISITA | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 240 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA NÃO VISIVEL RAMAL | VAZAMENTO
CORTAR LIGAÇÃO DE ÁGUA POR DEBITO DIF | ENCERRAMENTO DE CONTRATO | ÁGUA | 48
DESCOBRIR POÇO INSPEÇÃO/VISITA | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 168 |  |  |  |  | SUBSTITUIR TAMPA DE CAIXA UMA | SUBSTITUIÇÃO
DESCOBRIR TERMINAL DE LIMPEZA | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 168 |  |  |  |  | REPOR ASFALTO A FRIO | CAPA
DESCOBRIR VALVULA DE REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | NIVELAR CAIXA DE PARADA | OBRAS ÁGUA
DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168
DUPLICAR REDE DE ESGOTO | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 720
FRESAR E RECAPEAR PAVIMENTO ASFALTICO | FRESA | REPOSIÇÃO | 240 |  |  |  |  | DESCOBRIR VALVULA DE REDE DE AGUA | OBRAS ESGOTO
FRESAR RECAPEAR PAVIMENTO ASFALTICO INV | FRESA | REPOSIÇÃO | 240 |  |  |  |  | PASSAR RAMAL DE ÁGUA PARA NOVA REDE | OBRAS ÁGUA
HIDRANTE VAZANDO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | CONSTRUIR POÇO DE INSPEÇÃO | OBRAS ESGOTO
HIDROMETRO EMBAÇADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
HIDRÔMETRO EMBAÇADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
HIDROMETRO INCLINADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48 |  |  |  |  | TROCAR HIDRÔMETRO PREVENTIVA | HIDRO PREVENTIVO
HIDROMETRO INVERTIDO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
HIDRÔMETRO INVERTIDO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
HIDROMETRO PARADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48 |  |  |  |  | COMPACTAR E SELAR BASE | TROCAR SOLO
HIDRÔMETRO PARADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
HIDROMETRO QUEBRADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48 |  |  |  |  | COMPACTAR E SELAR BASE INV | TROCAR SOLO
HIDRÔMETRO QUEBRADO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
HIDROMETRO VAZANDO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48 |  |  |  |  | CORTAR LIGAÇÃO DE ÁGUA POR DEBITO DIF | SABESP
INCLUIR LIG DE ÁGUA EM CAV MÚLTIPLO S/V | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120
INCLUIR LIG DE ÁGUA EM CAV MÚLTIPLO S/V. | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO OPOSTO CIMENTADO INV | CIMENTADO
INCLUIR LIGAÇÃO DE AGUA EM CAV MÚLTIPLO | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | TROCAR CAVALETE (KIT) | CAVALETE
INSTALAR CAIXA DE PARADA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | RELIGAR AGUA IMPEDIMENTO DE LEITURA | RELIGAÇÃO
INSTALAR CAIXA UMA (PARTE CIVIL) | CAVALETE | ÁGUA | 168
INSTALAR HIDROMETRO DESAPARECIDO/FURTADO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | TROCAR MACROMEDIDOR | SABESP
INSTALAR HIDRÔMETRO DESAPARECIDO/FURTADO | CAVALETE | ÁGUA | 24
INSTALAR HIDROMETRO EM FONTE ALTERNATIVA | SABESP | ÁGUA | 48
INSTALAR LACRE DIVERSOS | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE AGUA | LIGAÇÃO DE ÁGUA
INSTALAR LACRE NUMERADO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR PISO INTERNO ESPECIAL INV | ESPECIAL
INSTALAR VALVULA DE REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 240 |  |  |  |  | SUBSTITUIR LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO
INSTALAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 240
INSTALAR VALVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 48 |  |  |  |  | INSTALAR VALVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO | esgoto
INSTALAR VENTOSA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 240
INTERLIGAR REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 240 |  |  |  |  | REMANEJAR REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA
INTERLIGAR REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 240
LIGAÇÃO DE AGUA | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | REPOR CAPA ASFALTICA INV | CAPA
LIGAÇÃO DE ÁGUA DIMENSIONADA S/V. | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | PASSAR RAMAL DE ESGOTO PARA NOVA REDE | PNG ESGOTO
LIGAÇÃO DE AGUA EM CAVALETE MÚLTIPLO | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
LIGAÇÃO DE ÁGUA EM CAVALETE MULTIPLO | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96
LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | TROCAR SOLO | TROCAR SOLO
LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V. | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | COMPLEMENTAR LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO
LIGAÇÃO DE ESGOTO | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | CONSERTAR RAMAL DE ESGOTO | ESGOTO
LIGAÇÃO DE ESGOTO ADICIONAL | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | REPOR CONCRETO INV | ESPECIAL
LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO OPOSTO ESPECIAL INV | ESPECIAL
LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V. | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | REPOR PISO INTERNO CIMENTADO INV | CIMENTADO
LIGAÇÃO DE ESGOTO S/V | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
LIGAÇÃO DE ESGOTO S/V. | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA EM RAMAL ABANDONADO | VAZAMENTO
LIMPAR POÇO INSPEÇÃO/VISITA MANUAL | SABESP | SABESP | 720 |  |  |  |  | HIDROMETRO EMBAÇADO | HIDRO CORRETIVO
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ESGOTO SABESP | SABESP | SABESP | 720 |  |  |  |  | HIDROMETRO QUEBRADO | HIDRO CORRETIVO
NIVELAR CAIXA DE PARADA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE | RELIGAÇÃO
NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | NIVELAMENTO PV/PI/TL | ESGOTO | 168 |  |  |  |  | INSTALAR VALVULA DE REDE DE AGUA | VAZAMENTO
NIVELAR TERMINAL DE LIMPEZA | NIVELAMENTO PV/PI/TL | ESGOTO | 168 |  |  |  |  | REGULARIZAR CAVALETE E RELIGAR | CAVALETE
PASSAR RAMAL DE AGUA PARA NOVA REDE | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | DESCOBRIR POÇO INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
PASSAR RAMAL DE ÁGUA PARA NOVA REDE | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168
PASSAR RAMAL DE ESGOTO PARA NOVA REDE | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 168 |  |  |  |  | REPOR ASFALTO ECOLOGICO INV | CAPA
PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168
PROLONGAR REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | INTERLIGAR REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA
PROLONGAR REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720
PROLONGAR REDE DE ESGOTO | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 720 |  |  |  |  | CONSTRUIR POÇO DE VISITA | ESGOTO
READEQUAR CAVALETE | CAVALETE | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REPOR ASFALTO A FRIO | CAPA
REATIVAR LIGAÇÃO DE AGUA | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | CAVALETE QUEBRADO | CAVALETE
REATIVAR LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR BLOQUETE INV | ESPECIAL
RECOMPOR SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONT INV | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA | OBRAS ÁGUA
RECOMPOR SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | INSTALAR HIDROMETRO EM FONTE ALTERNATIVA | SABESP
RECONSTRUIR POÇO DE INSPEÇÃO | RECONSTRUÇÃO DE POÇO | ESGOTO | 240 |  |  |  |  | REPOR PISO INTERNO CIMENTADO | CIMENTADO
RECONSTRUIR POÇO DE VISITA | RECONSTRUÇÃO DE POÇO | ESGOTO | 120 |  |  |  |  | RECONSTRUIR POÇO DE VISITA | ESGOTO
RECONSTRUIR POÇO DE VISITA | RECONSTRUÇÃO DE POÇO | ESGOTO | 240 |  |  |  |  | TROCAR CAVALETE POR UMA | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REGISTRO DO CAVALETE INVERTIDO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR PARALELO INV | ESPECIAL
REGISTRO DO CAVALETE QUEBRADO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  | 920 | SÃO MIGUEL |  | REPOR ASFALTO INV | CAPA
REGISTRO DO CAVALETE VAZANDO | CAVALETE | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | CAVALETE VAZANDO | CAVALETE
REGULARIZAR CAVALETE | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | TRANSFORMAÇÃO LIG NOVA COM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REGULARIZAR CAVALETE E RELIGAR | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REPOR ASFALTO IRREG | CAPA
REGULARIZAR RAMAL DE AGUA DESVIADO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | RELIGAR ÁGUA DEB OP | RELIGAÇÃO
REGULARIZAR RAMAL DE ÁGUA DESVIADO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
RELIGAR AGUA A PEDIDO DO CLIENTE | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | RECONSTRUIR POÇO DE VISITA | ESGOTO
RELIGAR ÁGUA A PEDIDO DO CLIENTE | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24
RELIGAR ÁGUA DEB OP | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA S/V. | ESGOTO
RELIGAR AGUA IMPEDIMENTO DE LEITURA | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO ADJ CIMENTADO IRREG | CIMENTADO
RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR GUIA | ESPECIAL
RELIGAR AGUA POR SUPRESSÃO INDEVIDA | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | RELIGAR AGUA POR SUPRESSÃO INDEVIDA | VAZAMENTO
REMANEJAR REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | TROCAR RAMAL DE ÁGUA PREVENTIVA | NÃO VISÍVEL
REMANEJAR REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720
REMANEJAR REDE DE ESGOTO | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 720 |  |  |  |  | SUPRIMIR RAMAL EM SUBST DE LIGAÇÃO AGUA | SUPRESSÃO
REPOR ASFALTO | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE AGUA EM CAVALETE MÚLTIPLO | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR ASFALTO A FRIO | REPOSIÇÃO ASFALTO | ÁGUA | 12 |  |  |  |  | ATERRAR VALA | ESGOTO
REPOR ASFALTO A FRIO INV | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO OPOSTO CIMENTADO | ESPECIAL
REPOR ASFALTO ECOLOGICO | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | TROCAR REDE DE ESGOTO | ESGOTO
REPOR ASFALTO ECOLOGICO INV | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | RESTABELECER LIGAÇÃO OP | RELIGAÇÃO
REPOR ASFALTO INV | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | TRANSFORMAÇÃO LIG EXIST COM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR ASFALTO IRREG | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | HIDROMETRO VAZANDO | HIDRO CORRETIVO
REPOR BLOQUETE | REPOSIÇÃO BLOQUETE | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | REPOR CAPA ASFALTICA ECOLOGICA INV | CAPA
REPOR BLOQUETE INV | REPOSIÇÃO BLOQUETE | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA NO PASSEIOVAZAMENTO DE AGUA NO PASSEIO | VAZAMENTO
REPOR CAPA ASFALTICA | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA LEITO PAVIMENTADO | VAZAMENTO
REPOR CAPA ASFALTICA ECOLOGICA | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | SUBSTITUIR LIG AGUA SIMPLES PARA DIMENS | SUBSTITUIÇÃO
REPOR CAPA ASFALTICA ECOLOGICA INV | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | REPOR PAREDE/MURO INV | ESPECIAL
REPOR CAPA ASFALTICA INV | REPOSIÇÃO ASFALTO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | REGULARIZAR RAMAL DE AGUA DESVIADO | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR CONCRETO | REPOSIÇÃO CONCRETO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
REPOR CONCRETO INV | REPOSIÇÃO CONCRETO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA | ESGOTO
REPOR CONCRETO IRREG | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 24 |  |  |  |  | REPOR CONCRETO IRREG | ESPECIAL
REPOR GUIA | REPOSIÇÃO GUIA | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | SUPRIMIR LIG AGUA DEMOLIÇÃO/UNIFICAÇÃO | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR GUIA INV | REPOSIÇÃO GUIA | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | TROCAR TERMINAL DE LIMPEZA | ESGOTO
REPOR PARALELO INV | REPOSIÇÃO PARALELO | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | DESCOBRIR TERMINAL DE LIMPEZA | ESGOTO
REPOR PAREDE/MURO | REPOSIÇÃO DE PAREDE | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | REPOR ASFALTO A FRIO INV | CAPA
REPOR PAREDE/MURO INV | REPOSIÇÃO PAREDE | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | TROCAR RAMAL DE AGUA PREVENTIVA | VAZAMENTO
REPOR PASSEIO ADJ CIMENTADO IRREG | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | REMANEJAR REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA
REPOR PASSEIO ADJ ESPECIAL IRREG | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 24 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO ADJ ESPECIAL IRREG | ESPECIAL
REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | SUPRIMIR LIG AGUA ENCERRAMENTO CONTRATO | SUPRESSÃO
REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO COB | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 24 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO COB | ESPECIAL
REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO INV | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | TRANSFORMAÇÃO LIG NOVA SEM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR PASSEIO ADJACENTE ESPECIAL | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | TROCAR RAMAL DE AGUA CORRETIVA | VAZAMENTO
REPOR PASSEIO ADJACENTE ESPECIAL INV | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
REPOR PASSEIO OPOSTO CIMENTADO | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | REPOR PAREDE/MURO | ESPECIAL
REPOR PASSEIO OPOSTO CIMENTADO INV | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | SUPRIMIR LIG AGUA IMPEDIMENTO DE LEITURA | SUPRESSÃO
REPOR PASSEIO OPOSTO ESPECIAL | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO OPOSTO ESPECIAL | ESPECIAL
REPOR PASSEIO OPOSTO ESPECIAL INV | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | REPOR SARJETA INV | ESPECIAL
REPOR PISO INTERNO CIMENTADO | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR PISO INTERNO CIMENTADO INV | REPOSIÇÃO CIMENTADO | REPOSIÇÃO | 12 |  |  |  |  | TROCAR RAMAL DE ÁGUA - VAZ NÃO VISIVEL | TRA NV
REPOR PISO INTERNO ESPECIAL | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | REPOR PISO INTERNO ESPECIAL | ESPECIAL
REPOR PISO INTERNO ESPECIAL INV | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | TRANSFORMAÇÃO LIG EXIST SEM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA
REPOR PISO INTERNO ESPECIAL IRREG | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168 |  |  |  |  | REPOR PISO INTERNO ESPECIAL IRREG | ESPECIAL
REPOR SARJETA | REPOSIÇÃO SARJETA | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA NA VALVULA | VAZAMENTO
REPOR SARJETA INV | REPOSIÇÃO SARJETA | REPOSIÇÃO | 72 |  |  |  |  | SUPRIMIR LIGAÇÃO DE ÁGUA POR DEBITO OP | SUPRESSÃO
RESSUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA DIF | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | LIMPAR POÇO INSPEÇÃO/VISITA MANUAL | OBRAS ESGOTO
RESTABELECER LIGAÇÃO MUDAN TITULARID OP | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | RESUPRIMIR LIG DE ÁGUA PDE LIVRE OP | SUPRESSÃO
RESTABELECER LIGAÇÃO OP | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | TROCAR CAVALETE POR UMA E RELIGAR | LIGAÇÃO DE ÁGUA
RESTABELECER LIGAÇÃO SERVIÇOS ADICIONAIS | SABESP | ÁGUA | 24
RESTABELECER LIGAÇÃO URGENCIA OP | RELIGAÇÃO | ÁGUA | 24
RETIRAR ENTULHO | REPOSIÇÃO | REPOSIÇÃO | 720
SONDAR RAMAL DE ÁGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR CAPA ASFALTICA ECOLOGICA INV | CAPA
SONDAR RAMAL DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 48 |  |  |  |  | INCLUIR LIGAÇÃO DE AGUA EM CAV MÚLTIPLO | LIGAÇÃO DE ÁGUA
SONDAR REDE DE AGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO | LIGAÇÃO DE ÁGUA
SONDAR REDE DE ÁGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
SONDAR REDE DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | TROCAR VALVULA DE REDE DE AGUA | VAZAMENTO
SONDAR SINGULARIDADE | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO OPOSTO CIMENTADO INV | CIMENTADO
SUBSTITUIR LIG AGUA SIMPLES PARA DIMENS | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | SONDAR REDE DE AGUA | SONDAGEM
SUBSTITUIR LIGAÇÃO DE AGUA | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | REGISTRO DO CAVALETE VAZANDO | CAVALETE
SUBSTITUIR LIGAÇÃO DE AGUA DIMENSIONADA | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE ESGOTO ADICIONAL | ESGOTO
SUBSTITUIR LIGAÇÃO DE AGUA E RELIGAR | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 97 |  |  |  |  | PASSAR RAMAL DE AGUA PARA NOVA REDE | PNG AGUA
SUBSTITUIR LIGAÇÃO DE ESGOTO | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96 |  |  |  |  | NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
SUBSTITUIR TAMPA DE CAIXA UMA | SABESP | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | INSTALAR HIDROMETRO DESAPARECIDO/FURTADO | CAVALETE
SUPRIMIR LIG AGUA DEMOLIÇÃO/UNIFICAÇÃO | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V. | LIGAÇÃO DE ÁGUA
RESUPRIMIR LIG DE ÁGUA PDE LIVRE OP | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 168
SUPRIMIR LIG AGUA ENCERRAMENTO CONTRATO | ENCERRAMENTO DE CONTRATO | ÁGUA | 720 |  | 955 | ITAIM |  | REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO INV | CIMENTADO
SUPRIMIR LIG AGUA IMPEDIMENTO DE LEITURA | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | HIDRANTE VAZANDO | VAZAMENTO
SUPRIMIR LIG POÇO ENCERRAMENTO CONTRATO | SUPRESSÃO LIG ESGOTO | SABESP | 720 |  |  |  |  | NIVELAR TERMINAL DE LIMPEZA | ESGOTO
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE POÇO | SABESP | SABESP | 168 |  |  |  |  | INSTALAR LACRE DIVERSOS | CAVALETE
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE ÁGUA IRREG | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 169 |  |  |  |  | REATIVAR LIGAÇÃO DE ÁGUA S/V | RELIGAÇÃO
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE ÁGUA POR DEBITO OP | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | PROLONGAR REDE DE ESGOTO | OBRAS ESGOTO
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REGULARIZAR CAVALETE | CAVALETE
SUPRIMIR RAMAL EM SUBST DE LIGAÇÃO AGUA | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | SONDAR RAMAL DE AGUA | SONDAGEM
TESTE DE CORANTE OP | SABESP | SABESP | 720
TRANSFORMAÇÃO LIG EXIST COM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REATIVAR LIGAÇÃO DE AGUA | RELIGAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO LIG EXIST SEM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REPOR CONCRETO | ESPECIAL
TRANSFORMAÇÃO LIG NOVA COM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | RELIGAR AGUA A PEDIDO DO CLIENTE | RELIGAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO LIG NOVA SEM APROV RAMAL | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 120 |  |  |  |  | REPOR SARJETA | ESPECIAL
TROCAR CAIXA DE PARADA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 720
TROCAR CAVALETE (KIT) | CAVALETE | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | RESTABELECER LIGAÇÃO SERVIÇOS ADICIONAIS | SABESP
TROCAR CAVALETE POR UMA | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 240 |  |  |  |  | CONSERTAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | ESGOTO
TROCAR CAVALETE POR UMA E RELIGAR | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 240 |  |  |  |  | REGISTRO DO CAVALETE INVERTIDO | CAVALETE
TROCAR CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE AGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
TROCAR CONEXÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
TROCAR HIDRÔMETRO ALTERAÇÃO CAPACIDADE | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
TROCAR HIDROMETRO EM GARANTIA (RECALL) | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48 |  |  |  |  | TROCAR HIDRÔMETRO ALTERAÇÃO CAPACIDADE | HIDRO CORRETIVO
TROCAR HIDRÔMETRO IRREG | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48 |  |  |  |  | INSTALAR CAIXA UMA (PARTE CIVIL) | CAVALETE
TROCAR HIDROMETRO PARA AFERIÇÃO | HIDRO CORRETIVO | ÁGUA | 48
TROCAR HIDROMETRO PREVENTIVA | HIDRO PREVENTIVO | SABESP | 168
TROCAR HIDRÔMETRO PREVENTIVA | HIDRO PREVENTIVO | SABESP | 168
TROCAR HIDROMETRO PREVENTIVA AGENDADA | HIDRO PREVENTIVO | SABESP | 168
TROCAR HIDRÔMETRO PREVENTIVA AGENDADA | HIDRO PREVENTIVO | SABESP | 168
TROCAR MACROMEDIDOR | SABESP | SABESP | 48
TROCAR PE DE CAVALETE PREVENTIVO | CAVALETE | ÁGUA | 168 |  |  |  |  | REPOR CAPA ASFALTICA ECOLOGICA | CAPA
TROCAR RAMAL DE ÁGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
TROCAR RAMAL DE ÁGUA - VAZ NÃO VISIVEL | NÃO VISÍVEL - RAMAL | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | RESSUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA DIF | SUPRESSÃO
TROCAR RAMAL DE AGUA CORRETIVA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | SONDAR REDE DE ESGOTO | ESGOTO
TROCAR RAMAL DE ÁGUA CORRETIVA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
TROCAR RAMAL DE ÁGUA PREVENTIVA | TROCA PREVENTIVA | ÁGUA | 168
TROCAR RAMAL DE AGUA PREVENTIVA | TROCA PREVENTIVA | ÁGUA | 720 |  |  |  |  | HIDROMETRO PARADO | HIDRO CORRETIVO
TROCAR RAMAL DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 48 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA NO PASSEIO | VAZAMENTO
TROCAR REDE DE ESGOTO | VAZAMENTO DE ESGOTO | ESGOTO | 48 |  |  |  |  | REGISTRO DO CAVALETE QUEBRADO | CAVALETE
TROCAR SOLO | TROCAR SOLO | ÁGUA | 72 |  |  |  |  | PROLONGAR REDE DE AGUA | OBRAS ESGOTO
TROCAR TAMPÃO DE POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | OBRAS ESGOTO | ESGOTO | 720 |  |  |  |  | RECONSTRUIR POÇO DE INSPEÇÃO | ESGOTO
TROCAR TERMINAL DE LIMPEZA | SABESP | SABESP | 720 |  |  |  |  | TROCAR PE DE CAVALETE PREVENTIVO | CAVALETE
TROCAR VALVULA DE REDE DE AGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | INSPECIONAR RAMAL DE ESGOTO | ESGOTO
TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 24
VAZAMENTO DE AGUA COM INFILTRAÇÃO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR PASSEIO ADJACENTE ESPECIAL INV | ESPECIAL
VAZAMENTO DE ÁGUA COM INFILTRAÇÃO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
VAZAMENTO DE AGUA EM RAMAL ABANDONADO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR CONCRETO | ESPECIAL
VAZAMENTO DE ÁGUA EM RAMAL ABANDONADO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
VAZAMENTO DE AGUA LEITO PAVIMENTADO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  | 21 | ITAQUERA |  | REPOR CAPA ASFALTICA | CAPA
VAZAMENTO DE ÁGUA LEITO PAVIMENTADO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
VAZAMENTO DE AGUA LEITO TERRA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | VAZAMENTO DE AGUA LEITO TERRA | VAZAMENTO
VAZAMENTO DE ÁGUA LEITO TERRA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
VAZAMENTO DE AGUA NA VALVULA | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  |  |  |  | REPOR BLOQUETE | ESPECIAL
VAZAMENTO DE AGUA NÃO VISIVEL CAVALETE | NÃO VISÍVEL - RAMAL | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | ARREBENTADO DE REDE DE AGUA | VAZAMENTO
VAZAMENTO DE ÁGUA NÃO VISIVEL RAMAL | NÃO VISÍVEL - RAMAL | ÁGUA | 96
VAZAMENTO DE ÁGUA NÃO VISÍVEL RAMAL | NÃO VISÍVEL - RAMAL | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | REPOR ASFALTO ECOLOGICO | CAPA
VAZAMENTO DE AGUA NÃO VISIVEL REDE | NÃO VISÍVEL - REDE | ÁGUA | 96 |  |  |  |  | INCLUIR LIG DE ÁGUA EM CAV MÚLTIPLO S/V. | INCLUSÃO
VAZAMENTO DE ÁGUA NÃO VISÍVEL REDE | NÃO VISÍVEL - REDE | ÁGUA | 96
VAZAMENTO DE AGUA NO PASSEIO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO | VAZAMENTO | ÁGUA | 24 |  | 14 | ARTUR ALVIM |  | REPOR ASFALTO | CAPA
CAPEAR REDE DE ÁGUA | VAZAMENTO | ÁGUA | 720
TROCAR SOLO INV | TROCAR SOLO | ÁGUA | 72
LIGAÇÃO DE ÁGUA DIMENSIONADA S/V | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 96
SUPRIMIR RAMAL EM SUBST DE LIGAÇÃO ÁGUA | LIGAÇÃO DE ÁGUA | ÁGUA | 168
VAZAMENTO DE ÁGUA NÃO VISÍVEL CAVALETE | NÃO VISÍVEL - RAMAL | ÁGUA | 96
PRESERVAR INTERFERENCIA INV | OBRAS ÁGUA | ÁGUA | 168
TESTE DE COMPACTAÇÃO INV | TESTE DE COMPAC. | REPOSIÇÃO | 24
TESTE DE COMPACTAÇÃO | TESTE DE COMPAC. | REPOSIÇÃO | 24
REPOR GRAMA INV | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168
REPOR PARALELO | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168
REPOR GRAMA | REPOSIÇÃO ESPECIAL | REPOSIÇÃO | 168
ATERRAR VALA INV | ATERRO DE VALA | REPOSIÇÃO | 24
LIGAÇÃO DE ESGOTO DIMENSIONADA ADICIONAL | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
SUBSTITUIR LIGAÇÃO ESGOTO DIMENSIONADA | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
LIGAÇÃO DE ESGOTO DIMENSIONADA S/V | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
CONSERTAR RAMAL DE AGUA PLUVIAL | VAZAMENTO | ÁGUA | 24
DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO | DESOBSTRUÇÃO | ESGOTO | 24
DESOBSTRUIR REDE DE ESGOTO | DESOBSTRUÇÃO | ESGOTO | 24
DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL | DESOBSTRUÇÃO | ESGOTO | 24
LIGAÇÃO DE ESGOTO DIMENSIONADA AVULS S/V | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
FRESAR E RECAPEAR PAV ASF RETRABALHO | FRESA | REPOSIÇÃO | 240
CORTAR LIGAÇÃO DE ÁGUA POR DEBITO OP | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168
RESUPRIMIR LIGAÇÃO DE ÁGUA OP | SUPRESSÃO LIG ÁGUA | ÁGUA | 168
RETIRAR LACRE NUMERADO | CAVALETE | ÁGUA | 24
SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO | 96
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE POÇO | SABESP | SABESP
SUPRIMIR LIG POÇO IMPEDIMENTO LEITURA | LIGAÇÃO DE ESGOTO | SABESP
SUPRIMIR LIGAÇÃO DE POÇO | SABESP | SABESP
SUBSTITUIDA LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ESGOTO